| - |  | - |
| --- | --- | --- |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45300000-0 |  | Roboty instalacyjne w budynkach |
| --- | --- | --- |
| 45111300-1 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 45111220-6 |  | Roboty w zakresie usuwania gruzu |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Usunięcie awarii zasilania wody ciepłej i cyrkulacji segmantów A, B, C, D budynku szkoły.( II-gi etap) |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | 65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10. |
| INWESTOR | : | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 im. Arkadego Fiedlera |
| ADRES INWESTORA | : | 65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10. |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | - |
| ADRES WYKONAWCY | : | - |
| BRANŻA | : | Instalacyjna. |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | - |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 2012-05-18 |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| Poziom cen | : | 2 kw. 12 |
| --- | --- | --- |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o

protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rze

czywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 2012-05-18 |  | Data zatwierdzenia |

K-SP-18-Awaria-CW(12)R1

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe KANAŁ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty rozbiórkowe RUROCIĄGI. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Instalacja wodociągowa WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty instalacyjne w budynkach WODA CIEPŁA. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

K-SP-18-Awaria-CW(12)R1

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach WODA CIEPŁA. |  |  |  |  |
| 1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe KANAŁ. |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR AT-17 0104-04 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka | m2 | 3.37 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-20 0105-04 | Demontaż płyt kanałowych płaskich o wymiarach 1,40 x 0,50 m ( analogia ) Krotność = 0.5 | szt | 18.00 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego | m3 | 1.39 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 4.00 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 3 0804-04 | Remont posadzek z płytek lastrykowych 20x20 cm i 30x30 cm na zaprawie cementowej | m2 | 16.86 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR-W 2-20 0105-04 | Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 1,40 x 0,50 m - montaż ( materiał z odzysku ) | szt. | 18.00 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 1.73 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 5 | m3 | 1.73 |  |  |
| 9 d.1.1 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu. | m3 | 0.47 |  |  |
| 1.2 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe RUROCIĄGI. |  |  |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR 4-02 0114-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 80 mm | m | 16.00 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR 4-02 0114-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65 mm | m | 110.00 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNR 4-02 0114-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm | m | 80.00 |  |  |
| 13 d.1.2 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm | m | 46.00 |  |  |
| 14 d.1.2 | Kalkulacja własna | Rozebranie izolacji z rur ciepłej wody i cyrkulacji. | m | 236.00 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t | 1.02 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | t | 1.02 |  |  |
| 17 d.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie i utylizację izolacji | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.3 | 45300000-0 | Instalacja wodociągowa WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI. |  |  |  |  |
| 18 d.1.3 | KNR-W 2-15 0112-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 126.00 |  |  |
| 19 d.1.3 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ( CYRKULACJA ) | m | 80.00 |  |  |
| 20 d.1.3 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ( CYRKULACJA ) | m | 46.00 |  |  |
| 21 d.1.3 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 54.14 |  |  |
| 22 d.1.3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ( PIONY CYRKULACYJNE ) | m | 12.50 |  |  |
| 23 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 5.00 |  |  |
| 24 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 5.00 |  |  |
| 25 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 26 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 27 d.1.3 | KNR-W 2-15 0132-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 28 d.1.3 | Kalkulacja własna | Zamkniecie dopływu wody, spuszczenie pozostałości, wyniesienie wody. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 29 d.1.3 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 306.14 |  |  |
| 30 d.1.3 | KNR-W 2-15 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 306.14 |  |  |
| 31 d.1.3 | KNR 0-34 0101-08 | Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 126.00 |  |  |
| 32 d.1.3 | KNR 0-34 0101-08 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 80.00 |  |  |
| 33 d.1.3 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 46.00 |  |  |
| 1.4 | 45111220-6 | Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja. |  |  |  |  |
| 34 d.1.4 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t | 1.50 |  |  |
| 35 d.1.4 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | t | 1.50 |  |  |
| Razem dział: Roboty instalacyjne w budynkach WODA CIEPŁA. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: